2017년도 하반기

밀양시 수돗물평가위원회 회의 결과

1		목 적

□ 지방상수도 수돗물의 품질개선 자문 및 일반시민들의 불편사항에

대한 의견수렴을 통한 수돗물 신뢰도 제고

2		회의 개요

□ 일  시: 2017년 11월 8일(수) 11:00 ~ 12:00

□ 장  소: 교동정수장 운영실

□ 참석자: 밀양시 수돗물평가위원회 위원 7명

□ 주요 회의내용

❍ 2017년 하반기 수질검사 결과 및 주요 추진실적 보고

❍ 2018년 수질검사 계획 보고

❍ 상수도 수질관리 및 수도시설 운영 전반에 대한 논의

❍ 상수도 통합운영센터 시스템 설명

3		회의 주요 내용

□ 수질검사 실시 현황 및 주요 추진실적 보고

❍ 2017년도 하반기 수질검사 실시 현황 및 결과보고

❍ 2017년도 주요 추진실적 보고

- 연도별 상·하수도요금 현실화 추진

- 읍·면지역 광역상수도 공급 확대

- 부북(위양․퇴로)지구 지방상수도 설치

- 산외․단장지구 농어촌생활용수개발

- 소규모 수도시설 개량사업

-『우리집 수돗물 안심확인제』실시

- 원수 및 정수 수질검사 강화

- 상수도시설물 개선공사 실시

□ 2018년 수질검사계획 자문

□ 상수도 통합운영센터 시스템 설명

□ 주요 자문 및 토론 내용

< 위원장 >

❍ 반갑습니다. 2017년도 하반기 수돗물평가위원회를 개최하도록      하겠습니다. 먼저 회의자료 설명이 있겠습니다.

(회의자료 설명)

올해 하반기 수질검사 실시현황과 주요 추진실적, 2018년도 수질      검사계획에 대한 설명 잘 들었습니다.

위원님들께서는 궁금하신 사항이나 업무에 관한 의문사항 및      건의사항들을 자유롭게 발표하시기 바랍니다.

< 한동중 위원 >

❍ 얼마 전 상하수도과에서 연락이 와 전월과 금월 상수도사용량이      차이가 많이 나서 누수가 의심된다고 하여 확인해 보니 변기에서      물이 세고 있었습니다. 초기에 발견을 해서 더 이상의 누수를      방지할 수 있었는데 시민을 먼저 생각하는 모습이 감사했습니다.

< 상하수도과 >

❍ 수도검침원들이 검침을 다니면서 사용량이 차이가 많이나면           메모를 붙이거나 문자를 보내는 등 내용을 미리 알려주고 있습          니다. 또한 누수로 인해 상수도요금이 많이 부과된 경우 누수          발생 사실을 안 날부터 30일 이내에 복구하고 요금을 고지 받은          날부터 90일 이내에 신청하면 누수 전 정상 3개월의 평균사용          량을 초과하는 누수량의 50퍼센트를 감면받을 수 있는 제도도          운영하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

< 위원장 >

❍ 회의자료 2page를 보면 경도가 87mg/ℓ로 높은 편인데 이에      따른 문제점은 없는지요?

< 상하수도과 >

❍ 평소 교동정수장 정수의 경도는 60mg/ℓ정도인데 최근 가뭄으로          인해 조금 높은 편이긴 하나 수질기준 이내로 스케일이 발생          하는 등의 문제는 발생하지 않으며 우려할 상황은 아닙니다.

광역상수도의 경우 연수이다 보니 비누가 잘 안 씻기는 성질이          있는데 사람마다 선호하는 물이 다르기 때문에 물마다 장단점이          있습니다.

< 위원장 >

❍ 회의자료 4page 연도별 상․하수도 요금 현실화 부분은 시민들      입장에서는 예민한 사항인 것 같습니다. 이에 대한 설명 부탁      드립니다.

< 상하수도과 >

❍ 행정안전부의 지방 상수도 경영합리화 추진계획에 따라 추진          하는 사항으로 2017년부터 2022년까지 6년에 걸쳐 요금현실화가          진행됩니다.

2016년을 기준으로 상수도의 단가는 847원/㎥로 생산원가             1,567원/㎥의 54%정도 밖에 미치지 못하고 있습니다.

시민들의 부담이 많지 않도록 단계적으로 진행하도록 하겠습니다.

< 위원장 >

❍ 밀양시의 수도요금은 애초에 낮게 책정되어 갑작스럽게 올리지      못하는 부분이 있습니다. 위원님들께서는 내용을 숙지하시어        시민분들께 많은 홍보 부탁드립니다.

< 위원장 >

❍ 회의자료 10page 원수 및 정수 수질검사 강화 부분에서 방사능      물질을 추가로 관리하는 것은 밀양시 수질관리 측면에서 바람      직한 부분이라고 생각합니다.

또한 수돗물 안심확인제는 시민들이 수질검사 신청 시 무료로      수돗물의 수질을 확인할 수 있는 좋은 제도이니 위원님들의       많은 홍보 부탁드립니다.

< 한남수 위원 >

❍ 상하수도과에서 여러가지 일을 추진하시는데 많은 홍보가 필요      할 것 같습니다.

< 상하수도과 >

❍ 신문보도, 홈페이지 게재 및 각종 회의 시 지속적으로 홍보하도록      하겠습니다. 참고로 우리시에서는 광역상수도가 보급되지 않는      읍․면 지역의 주민들에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급하기 위해      광역상수도 공급을 확대하고 있습니다. 현재 마을상수도 270개소      중 공급불가 65개소를 제외한 205마을에 대해 사업을 추진하고      있으며, 2017년까지 삼랑진(우곡, 동촌, 배양), 상남(명성), 무안      (부로) 5개 마을에 공급을 완료했으며, 삼랑진(사기점), 부북면      (동암, 제대, 송악, 대전), 상동면(구곡), 상남(외금), 무안면(서부)      8개 마을은 공사가 진행 중입니다.

앞으로도 광역상수도 공급을 확대하여 시민들이 맑은 물을 공급      받을 수 있도록 노력하겠습니다.

< 전오용 위원 >

❍ 정수장에 수돗물 직수형 냉․온음수대가 설치되어 있는데 전읍      면동에도 1대씩 설치하여 시민들이 직접 수돗물의 안전성을 체험할      수 있도록 해 주시길 건의합니다.

< 상하수도과 >

❍ ‘수돗물 마시기’ 캠페인의 일환으로 청사 내 민원실 및 상수도      담당부서에 수돗물 직수형 냉․온음수대 5대를 시범적으로 설치      하였습니다. 이 사업은 시민들에게만 수돗물을 마실 것을 권유      하지 않고 수돗물을 만드는 공공기관이 먼저 솔선수범하여 수돗물      음용율 향상에 기여하고자 추진된 것인데 앞으로 청사 내 전       직원을 대상으로 블라인드 테스트, 수돗물 직접 음용을 위한        설문조사 등을 실시하여 지속적으로 수돗물 직수형 냉․온음수대      설치사업을 확대해 나갈 계획입니다.

< 위원장 >

❍ 바쁘신 와중에 참석해 주셔서 감사합니다.

밀양시에서는 수돗물의 안전성을 꾸준히 홍보하여 시민들이 믿고    마실 수 있도록 노력하여 주시고 위원님들께서는 수돗물 안심    확인제과 같은 좋은 제도를 많이 홍보하여 주시기 바랍니다.

이것으로 2017년 하반기 수돗물평가위원회를 마치겠습니다.

수고하셨습니다.

[붙임 1]

밀양시 수돗물평가위원회 회의 사진

2017년도 하반기 수돗물평가위원회 회의

2017년도 하반기 수돗물평가위원회 회의

(상수도 통합운영시스템 설명)